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一、采购需求
1、 采购物资：手套箱；采购数量：1套；总预算：150000元。
2、 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系戴兴良，联系方式：13732238290）
	序号
	商品名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高单价
	总价
	图片
	备注

	1
	手套箱
	[bookmark: _GoBack]Universal (1800/750/900)，双工位，单面操作，集成有单柱净化单元，PLC控制及触摸屏操作，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗。在标准状况下，即20℃恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，水氧指标小于1ppm。航工业空调，照明系统要求黄光，手套箱内压力通过PLC自动控制,工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护。整机质保三年。
	1
	套
	150000
	150000
	
	



二、相关要求
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0]报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。
2. 质保期：系统安装调试完毕后36个月内。
3. 供货期：合同签订，货到付款，供货商需要7天内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。 
4. 售后服务：买方收到产品后按照合同要求对产品进行验收，如有议需在收到产品15工作日内提出，如双方对质量不能达成共识，最终以双方认可的检测机构检测结果为准。到货地点：温州市瓯海区凤南路26号温州市国家大学科技园15号楼501。
	



5. 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人戴兴良：13732238290



三、响应须知
（1） 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。
（2） 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（3） 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。
报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。


