浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：孤独症评估智能体

项目编号：ZDWYY-XJ-2026016

浙江大学温州研究院

2026年6月

## 一、采购需求

- 采购物资：孤独症评估智能体；采购数量：1批；总预算280000元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师李露，联系方式：19519799131）

| 序号 | 商品 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孤独症评估智能体 | 一、孤独症专病知识图谱技术参数： 1.知识覆盖：涵盖孤独症谱系障碍（ASD）相关核心知识，包括疾病知识、诊断知识（符合临床常用筛查量表规范）、专家知识、干预知识等，覆盖孤独症筛查、诊断、评估、干预全流程，确保知识的全面性和专业性。 2.知识更新：支持后台手动更新，可对接权威医学数据库、最新临床指南及研究成果，确保知识时效性。 3.接口支持：提供标准API接口，支持与后续孤独症评估助手无缝对接，实现知识实时调用、检索及交互。 二、基于RAG改进的孤独症专用大模型技术参数： 1.模型基础：基于主流大模型基座进行本地化微调，适配孤独症领域专业场景，采用检索增强生成（RAG）技术，有效杜绝大模型“幻觉”，确保回答精准可追溯。 2.核心能力：具备孤独症相关专业问答、症状识别、评估维度分析等功能，能精准识别孤独症相关医学专业术语；可结合知识图谱内容，生成专业、规范的响应内容，支持多轮连续对话，对话逻辑连贯，无明显卡顿。 性能要求：单次请求响应时间≤5秒，并发处理能力≥20人同时在线使用，模型部署支持本地化部署，适配常用服务器环境。 | 1 | 批 | 280000元 | 280000元 |

## 二、相关要求

- 1.报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 2.质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。

- 3.供货期：合同签订后，供应商应在3个月内完成开发工作，并安装部署试运行。

4.售后服务：

4.1响应时间：提供全年7×12小时（8：00-20：00）服务（电话、远程或现场），4小时内响应报修，需现场处理的故障在接到招标人通知后48小时内到达现场。

4.2保修内容：1）保修期内免费升级，保修期内提供技术支持；2）软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证软件正常运行。

- 5.验收、安装部署地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 6.对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人：李露，联系方式：19519799131。

## 三、响应须知

- 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。