

浙江大学温州研究院
在线询价采购文件




项目名称：龙门自动影像测量仪
项目编号：ZDWYY-XJ-2026025






浙江大学温州研究院


2026年10月



一、采购需求
1、 [bookmark: _GoBack]采购物资：龙门自动影像测量仪；采购数量：1套；总预算：295000元。
2、 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系刘海鹏，联系方式18302261478）
	序号
	商品名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高单价
	总价
	图片
	备注

	1
	龙门自动影像测量仪
	摄像机:海康 高清数字相机1/2”300W相机摄像机放大倍率30-170X；全自动连续变倍镜头:正欣高清自动变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X；5环8区表面光源与透射光源LED冷光源+同轴光、寿命长、亮度可调；X/Y/Z三轴台湾台达高性能闭环伺服电机，双重闭环控制系统；金属贴片光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0001mm(0.1um)；测量精度:≤3.0um+L/200 重复精度:≤3.0um；工作台传动形式：X/Y/Z轴台湾上银精密线性导轨搭配台湾上银研磨级滚珠螺杆；台湾(台达)伺服电机；(台湾TBI)研磨级滚珠螺杆；(台湾上银)精密线性导轨。
	1
	套
	295000
	295000
	
	



二、相关要求
1. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2]报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。
2. 质保期：系统安装调试完毕后24个月内。
3. 供货期：合同签订，货到付款，供货商需要30天内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。 
	



4. 售后服务：买方收到产品后按照合同要求对产品进行验收，如有议需在收到产品15工作日内提出，如双方对质量不能达成共识，最终以双方认可的检测机构检测结果为准。到货地点：浙江省温州市瓯海区 梧田街道南湖路27温州国家大学科技园8号岗亭25号楼，对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人刘海鹏，联系方式18302261478



三、响应须知
（1） 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。
（2） 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（3） 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。
报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。


