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一、采购需求
1、 采购物资：GPPS板材质量(厚度)在线检测系统；采购数量：1套；总预算：135000元。
2、 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系刘海鹏，联系方式18302261478）
	序号
	商品名称
	技术参数
	数量
	单位
	最高单价
	总价
	图片
	备注

	1
	GPPS板材质量(厚度)在线检测系统
	1、检测幅宽：1300mm
2、扫描速度：50─500mm/S（连续线性可调）
3、测量速度：2500个测量值/S
4、静态精度：2σ≤ 0.15g/m2 
5、动态精度：2σ≤ 0.25g/m2或者2σ≤0.25%厚度值，以先到者为准
	1
	套
	135000
	135000
	
	




二、相关要求
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0]报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。
2. 质保期：系统安装调试完毕后12个月或到货后18个月内。
3. 供货期：合同签订，预付款打款后，供货商需要一个月内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。 
4. 售后服务：买方收到产品后按照合同要求对产品进行验收，如有议需在收到产品15工作日内提出，如双方对质量不能达成共识，最终以双方认可的检测机构检测结果为准。到货地点：浙江温州瓯海区南湖路27号凯士箱包内。
5. 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人刘海鹏：18302261478


	







三、响应须知
（1） 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。
（2） 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（3） 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。
[bookmark: _GoBack]报价供应商需将加盖公章的报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响


